# TANTÁRGY ADATLAP

és tantárgykövetelmények

| Cím: | Programozható logikai vezérlők |
| --- | --- |
| Tárgykód: | VHLB850 |
| Heti óraszám: | 3 ea |
| Kreditpont: | 4 |
| Szak(ok)/ típus: | Villamosmérnök szak (BsC)/K |
| Tagozat: | Levelező |
| Követelmény: | V |
| Meghirdetés féléve: | 1./ os |
| Nyelve: | Magyar |
| Előzetes követelmény(ek): | - |
| Oktató tanszék(ek): | Villamos Hálózatok tanszék |
| Tárgyfelelős: | Kvasznicza Zoltán |
| Célkitűzése: A programozható logikai vezérlők felépítésének, fajtáinak és jellemzőinek, továbbá programozásuk lehetőségeinek ismertetése. Az MSZ EN 61131 szabvány megismerése, alapvető vezérlési feladatok programozása. |
| Rövid leírás: A programozható logikai vezérlők (PLC) hardware felépítése, fajtái, tápegység, CPU, digitális és analóg be- és kimenetek, kommunikációs lehetőségek. Az MSZ EN 61131 szabvány tartalma, programszervezési egységek, változók fajtái, alaputasítások, szabályozási programblokkok. Vezérlési feladatok megoldása különböző programozási módokon. |
| Oktatási módszer: Előadáson frontális oktatás és közös feladatmegoldás, önálló felkészülést segítő multimédiás tananyagok biztosítása a hallgatók számára. |
| Követelmények a szorgalmi időszakban: 1 db házi dolgozat elkészítése, a tanórák látogatása. |
| Követelmények a vizsgaidőszakban: |
| Pótlási lehetőségek: A tanórákról való hiányzás nem pótolható, a házidolgozat az egyetemi szabályzatban rögzített különeljárási díj befizetése mellett a szorgalmi időszak utolsó napjáig – késedelmesen – beadható. |
| Konzultációs lehetőségek: A gyakorlatok anyagából előadó által szervezetten, csoportosan. |
| Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Jancskárné Anweiler Ildikó: PLC programozás az IEC 1131-3 szabvány szerint, Dr. Elmer György: PLC, multimédiás anyag. |

| Tárgy-kurzus típus | Oktató(k) | Nap/idő | Hely | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előadás | Dr. Elmer György |  |  |  |
| Gyakorlat |  |  |  |  |

| Részletes tantárgyprogram |
| --- |
| Konz. | Előadás | Gyakorlat |
| 1. | Irányítás programozható logikai vezérlőkkel (PLC). A PLC helye az irányításban. Folyamatos és diszkrét idejű jelek, mintavételezés. Irányítás, vezérlés és szabályozás. A PLC hardware felépítése, fajtái, tápegység, CPU, digitális és analóg be- és kimenetek, kommunikációs lehetőségek. | - |
| 2. | Az MSZ EN 61131 szabvány tartalma, programszervezési egységek, változók fajtái, alaputasítások, szabályozási programblokkok. | - |
| 3. | Vezérlési feladatok megoldása különböző programozási módokon. Technológiai folyamatok megjelenítése ipari kijelzőn. | - |
| 4. | Összetettebb feladatok megoldása. Példa funkcióblokkok és relatív címzések alkalmazására. | - |
| 5. | Buszprotokollok, a MODBUS részletes ismertetése. PLC-PC kommunikáció. Példa ismertetése PLC-PC kommunikációra. | - |

# Footnotes

Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor

K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)

N – nappali, L – levelező, T – táv

a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat

os – őszi, ta – tavaszi

Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása