| Szak - szakirány megnevezése: | Építőmérnök (Msc) |
| --- | --- |
| Évfolyam - félév(1-8): |  |
| Tantárgy neve / kódja: | Talaj és szerkezet kölcsönhatása ATNM102 |
| Tanév - félév(1-2): |  |

| Tantárgyfelelős neve, beosztása: | Prof.Dr. Mecsi József egyetemi tanár 215 szoba, mecsi@pmmik.pte.hu |
| --- | --- |
| Félévek | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Heti óraszámok: | 2 |  |  |  |  |  |
| Követelmény / kreditpont: | 2 |  |  |  |  |  |
| Oktatásért felelős tanszék(ek) : | AT |  |  |  |  |  |

| HÉT | DÁT. | ELŐADÁS | Gyakorlati rész |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | A hazai és az európai geotechnikai szabályozások összehasonlítása. Az Eurocode 7 filozófiája, összefüggései az igénybevételek felvételében. Reprezentatív hatások és karakterisztikus értékek felvétele. | Feladat kiadása. Alaptest méreteinek meghatározása Eurocode 7 alapján. |
| 2. |  | Síkalapok különböző szerkezetei. Talpfeszültség eloszlások a talaj és a szerkezet merevségének függvényében. Rugalmas ágyazású alapok. Véges differencia módszer alapelve, alkalmazhatósága a lemezalapok számításánál. A rugalmas ágyazás fogalma a gerendarács és a lemezalapoknál. Az ágyazási tényező fogalma és meghatározási módjai. | Talaj rugalmas hatása: - ágyazási tényező - rugalmas féltér Differencia módszer – FAM Lemezalapokra kiterjesztés Rugalmas ágyazás (AXIS) gerendarács, lemezalap |
| 3. |  | Az alaptest alatti talajok összenyomódásának (az alap süllyedésének ) meghatározása nem lineáris anyagjellemzők figyelembe vételével. A deformációs talajjellemzők jellegzetességei, összefüggései. A határmélység fogalma. A talajvízszint változásának a hatása a kialakulható süllyedésekre. Az ismételt terhelések és a talajjellemzők összefüggései. | Nem lineáris anyagjellemzők, egyszerű példa: lágyuló anyag, (felkeményedő anyag?) |
| 4. |  | A talajok nyírószilárdsági paramétereinek meghatározása laboratóriumi vizsgálatokkal, in- situ talajvizsgálatok eredményeinek felhasználása a talaj és szerkezet kölcsönhatásának vizsgálatában. | A talaj diszkrét modelljei: piramis modell, nyírási modell, a rugalmas féltér és az ágyazási tényező között! |
| 5. |  | Cölöpalapok határteherbírása. A cölöp talpellenállásának meghatározása, a palástellenállás kialakulási folyamata, a nyírószilárdsági mobilizálódási folyamatban. A cölöpfej és a cölöp terhelésmegoszlása. A terhelés-süllyedési diagramok jellegzetességei. Összefüggés az építési technológiák és a cölöp teherbírása között. |  |
| 6. |  | zárthelyi feladat | Konzultáció az otthoni feladatról |
| 7. |  | Vízszintesen és ferde erővel- nyomatékkal terhelt cölöpök vizsgálata. Cölöprácsok méretezése. Ferde cölöpök alkalmazása. | Cölöprács: AXIS pontonként megtámasztás; cölöpcsoport |
| 8. |  | Oktatási szünet |  |
| 9. |  | Talajmegtámasztó szerkezetek méretezése. Súly és szögtámfalak kialakítása. Máglyafalak, vasalt talajtámfalak méretezése. A földnyomások, földellenállások jellegzetes esetei, kialakulásának feltételei. Víznyomások figyelembe vétele a talajmegtámasztó szerkezetek vizsgálatánál. Dúcnyomások. A földnyomásokat csökkentő szerkezeti megoldások esetei. | Támfalak, aktív földnyomás (súly-, szögtámfal), talpfeszültség trapéz + ágyazási tényező = billenés (Bauschinger effektus, másodrendű elmélet, … |
| 10. |  | Vendégelőadó előadása Építési tapasztalatok. Víztorony építése, vízlépcső stb. |  |
| 11. | ó | A geotechnikai monitoring szerepe a talaj és a szerkezet kölcsönhatási vizsgálatában. Különböző mérési és értékelési módszerek. Deformáció mérések, elmozdulás mérések, elhajlás mérések (inklinométer). A mérőeszközök beépítése, mérési alapelvek, értékelési módszerek. |  |
| 12. |  | Kavicscölöpös alapozás elve. Tervezési szempontok. Összehasonlítás a hagyományos mélyalapozás és a kőanyagú cölöpök erőjátéka között. |  |
| 13. |  | Különleges megtámasztó szerkezetek méretezése. Berlini dúcolatok. Mély munkagödrök és talajszerkezetek kialakítási lehetőségei. Résfalak méretezése gépi és kézi számításokkal. A merev és az engedékeny megtámasztások hatása a szerkezetek viselkedésére. Cölöpfalak kialakítása. |  |
| 14. |  | Talajszilárdítási megoldások a meglévő épületek alapjainak stabilizálására, Alap megerősítések, alábetonozás, aláfalazások kialakítása. Jet grouting (Soil crete ) eljárások alkalmazása, méretezés elvei. | Talajszilárdítás; megbillent épület esettanulmány. |

Pécs, 2011. 09-20.	Prof. Dr. Mecsi József egyetemi tanár tárgyfelelős

A tantárgy oktatásának célja: (Talaj és szerkezet kölcsönhatása) Megismertetni a hallgatósággal a talaj tulajdonságait a különböző építési szerkezetek kölcsönhatásában. A laboratóriumi és az in situ talajvizsgálati módszerekkel meghatározott jellemzők felhasználásának lehetőségeit bemutatni, értelmezni és értékelni. A megváltozott európai szabványok és szabályozások alapján a számítások alapfeltételeit ismertetni, mind a síkalapozás, mind a mélyalapozások területén. A korszerű talajmegtámasztási módszerek előnyeit, alkalmazási feltételüket. Megismertetni a hallgatósággal az alapozások méretezési lehetőségeit, a kivitelezés során szükséges segéd szerkezetekkel együtt. Otthoni feladattal meghatározni egy síkalapozás méreteit, süllyedéseit az Eurocode 7 szabvány felhasználásával

A tantárgy rövid tartalmi tematikája félévenkénti bontásban: (Talaj és szerkezet kölcsönhatása) A hazai és az európai geotechnikai szabályozások összehasonlítása. Az Eurocode 7 filozófiája, összefüggései az igénybevételek felvételében. Reprezentatív hatások és karakterisztikus értékek felvétele. Talajmechanikai szakvélemények szerkezete, talajfeltárási módok, mintavételi lehetőségek. Talajok szilárdsági paraméterei, alakváltozási jellemzői, feszültségek a talajban. Talajvíz megjelenése, észlelése, mozgása, hatása a süllyedések kialakulásában. Földnyomások, földmegtámasztó szerkezetek. Síkalapok méretezése (EC 7, MSZ 15004). A méretezés folyamatábrája. Alaptest méreteinek meghatározása (B,L,m). Feszültségek az alaptest alatt (z), várható süllyedések (y), védekezés a káros süllyedések ellen, síkalapok utólagos megerősítése. Mélyalapozások szerkezeti kialakítása, technológiája, méretezési lehetőségei, próbaterhelések. Az alapozási munkák kivitelezésének segéd szerkezetei (dúcolás, szádfalazás, víztelenítés)

Talaj és szerkezet kölcsönhatása tantárgy követelményei az adott félévben: - aláírás megszerzésének feltétele: - gyakorlatokon aktív megjelenés, 3 hiányzás esetén nincs aláírás - eredményes 2 db zárthelyi dolgozat (min.25 pont az 50 pontból) - jegy összetevői: - zárthelyi dolgozat (2*25 pont) - szerezhető pontok összesen: 50 pont

Kötelező szakirodalom: Előadás jegyzetek. Dr. Mecsi József Alapozás elektronikus jegyzet Dr Varga László: GEOTECHNIKA IV. (ALAPOZÁS) J 19-596 Szepesházi : Geotechnika Ajánlott szakirodalom: Ajánlott szakirodalom: Dulácska, Fekete, Varga: Az altalaj és az építmény kölcsönhatása 1982 Szepesházi: Geotechnikai példatár I.-II. J 19-666 Szepesházi: Geotechnika (Elméleti jegyzet) J 19-666