# TANTÁRGY ADATLAP

és tantárgykövetelmények

| Cím: | Kábelhálózati ismeretek |  |
| --- | --- | --- |
| Tárgykód: |  |  |
| Heti óraszám: | 2 ea, 0 gy, 0 lab |  |
| Kreditpont: | 2 |  |
| Szak(ok)/ típus: | Villamosmérnök, alapszak(BSc)/ SZ |  |
| Tagozat: | Nappali |  |
| Követelmény: | f |  |
| Meghirdetés féléve: | őszi (5. -7.) |  |
| Nyelve: | Magyar |  |
| Előzetes követelmény(ek): | - |  |
| Oktató tanszék(ek): | E.ON Villamosenergetikai külső tanszék |  |
| Tárgyfelelős: | Elmer György |  |
| Célkitűzése: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a biztonságos és korszerű villamosenergia elosztást biztosító erőátviteli kábelek alkalmazásának elméleti és gyakorlati ismereteit. |  |  |
| Tantárgyprogram: A villamosenergia-ellátás (szállítás, elosztás) biztonságos, korszerű és környezetkímélő megoldása közé tartozik annak kábelen való továbbítása. Természetes környezetünk megóvásában, településeink kialakításában igen fontos szerep jut a földbe vagy közműbe fektetett erős- és gyengeáramú kábeleknek, amelyekkel az új és rekonstrukciós építési munkák során közvetlen lakókörnyezetünket esztétikusabbá, biztonságosabbá, az adott épületet pedig villamos szempontból megbízhatóbbá tehetjük. A tantárgy rendszerezi, és összefoglalja a villamosenergia elosztásban alkalmazott kábelek elméleti és gyakorlati ismereteit, részletesen tárgyalja a kábelekkel szemben támasztott követelményeket és elvárásokat, hogy a mindennapokban eredményesen használható, hasznosítható tudást biztosítson. |  |  |
| Oktatási módszer: A hallgatók tantermi foglalkozásokon sajátítják el a tantárgy anyagát szemléltető és multimédiás oktatástámogató eszközök segítségével. |  |  |
| Követelmények a szorgalmi időszakban: Részvétel az órarend szerinti tanórák 70 %-án, valamint 2 db zárthelyi dolgozat megírása. A félévközi jegyet a 2 db zárthelyi eredményének számtani átlaga adja. Az osztályzat megadása alábbiak szerint történik: 60 % alatt elégtelen 60 – 70 % elégséges 70 – 80 % közepes 80 – 90 % jó 90 % felett jeles |  |  |
| Követelmények a vizsgaidőszakban: - |  |  |
| Pótlási lehetőségek: A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyi dolgozat pótolható az utolsó oktatási héten és a vizsgaidőszak első két hetében. |  |  |
| Konzultációs lehetőségek: Előadásokon, kiírt konzultációs időpontokban, illetve elektronikus úton. |  |  |
| Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Az oktató által kiadott elektronikus jegyzet. Kábelek alkalmazásának kézikönyve MSZ 13207 0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége MSZ 146 Szabványsorozat. Erősáramú kábelek( HD 603.- 632-ig) MSZ IEC 60502 1 kV-tól…extrudált szigetelésű eá.kábelek és szerelvényeik MSZ IEC 60183 Nagyfeszültségű kábelek kiválasztásának irányelvei MSZ 1167-6 Erősáramú szigetelt vezetékek és kábelek általános előírásai MSZ EN 6081 Villamos kábelek és vezetékek szigetelő és köpenyanyagai |  |  |

Tantárgykurzusok a 2018/2019. tanév 2. félévében:

| Tárgy-kurzus típus | Oktató(k) | Nap/idő | Hely | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előadás | Hajós Imre |  |  |  |

| Részletes tantárgyprogram |  |
| --- | --- |
| Hét | Előadás |
| 1. | A kábel történetének áttekintése, kábelhálózatok a XIX. - XX. század elején és ma. A szabadvezeték és kábelhálózat összehasonlítása. A kábelek és szabadvezetékek szerepe a villamosenergia elosztásban. |
| 2. | Kábelgyártási anyagismeret. Kábelek és vezetékek szerkezeti anyagai. Erősáramú kábelkonstrukciók, kábeltípusok általános áttekintése. A kábelkonstrukciók kábelszerkezetek fejlődése. Különleges kábelek. |
| 3. | Erősáramú kábelek villamos jellemzői. Soros és párhuzamos impedanciák. Közép- és nagyfeszültségű kábelszigetelések villamos igénybevétele. Villamos térerősség meghatározása. Villamos igénybevételre ható tényezők. Különböző névleges feszültségű kábelek szigetelésének tényleges villamos igénybevétele. |
| 4. | Erősáramú kábelen keletkező veszteségek A vezetőben keletkező veszteség, dielektromos veszteség, köpeny- és páncélveszteség. A veszteségelemek alakulása a vezető-keresztmetszet függvényében. Felharmonikusok hatása a kábel veszteségre. |
| 5. | Kisfeszültségű kábelek, szerkezet, jelölés, szerelvények és alkalmazásuk Koncentrikus nullavezetőjű és négyerű kábelek Szabványos jelölések az MSZ és a DIN-VDE szabványok szerint Végelzárók, összekötők, vegyes kötések és elágazók Érszerkezetek és villamos kötések és technológiájuk |
| 6. | Középfeszültségű kábelek, szerkezet, jelölés, térvezérlés, szerelvények Övszigetelésű és érköpenyes KÖF kábelek és jelölése PE és THPE szigetelésű KÖF kábelek és jelölése KÖF kábelek villamos terének vezérlése, rétegezett szigetelések Szigetelések helyreállítása. Homogén egyenes és inhomogén vegyes kötések |
| 7. | 1. Zárthelyi dolgozat |
| 8. | Kábelek méretezése Kábelek üzemét befolyásoló tényezők. Megengedett hőmérséklet, áramterhelés. Zárlatok hatása. A méretezés gazdaságossága. |
| 9. | Kábelek méretezése Alkalmazás termikus körülményei, terhelhetőségi táblázatok alkalmazása. Földkábelek alapterhelhetősége. Megengedett üzemi és zárlati termikus igénybevétel Kábelek fektetése talajban, levegőben és vízben. |
| 10. | Kábelnyomvonal kijelölése, kábelek fektetése talajba Általános szabályok (hajlítási sugár, fektetési hőmérséklet, a kábel mozgatása, megengedhető húzó igénybevétele. Kábelfektetés géppel, kézi erővel. A kábelfektetés eszközei. A kábelek elrendezése, elválasztása, megjelölése. Kábelvédő műtárgyak és elhelyezésük. Kábelhálózati védművek, egyerű KÖF kábelek fáziskiosztása. Fektetési dokumentáció. |
| 11. | Kábelszerelvények készítése A kábelszerelvények csoportosítása és szerkezeti felépítése. A kábelszerelvény készítés személyi feltételei. Kisfeszültségű kábelösszekötők, elágazó összekötők, kábelvégelzárók készítése. Kábel csatlakoztatása készülékhez, berendezéshez. Középfeszültségű kábelszerelvények készítése. Telített papírszigetelésű kábelek modern szerelvényei. |
| 12. | Kábelek és kábelvonalak vizsgálata. A kábelszakaszok fektetés utáni vizsgálatai. A kábelvonalak üzembe helyezés előtti vizsgálatai. (A vezetők és az árnyékolások folytonosságának ellenőrzése, kábelerek azonosítása, szigetelési ellenállás mérése, a szigetelés feszültségpróbája, a burkolat feszültségpróbája.) A meglévő kábelek diagnosztikai vizsgálatainak áttekintése. TN és IT érintésvédelem KIF és KÖF kábelhálózaton |
| 13. | 2. Zárthelyi dolgozat |
| 14. | Összefoglaló előadás és konzultáció |
| 15. | Pótlás, félév lezárása |

Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor

K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)

N – nappali, L – levelező, T – táv

a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat

os – őszi, ta – tavaszi

Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása