## Slide 1: ERŐÁRAMÚ KÁBELEK VILLAMOS JELLEMZŐI

## Slide 2: Villamos alapismeretek
Elektrosztatikai mennyiségek:
Q: villamos töltés C vagy As
E: villamos térerősség V/m (F/Q )
U: villamos feszültség V (∫ E .dl )
D: villamos eltolás As/m2
C: kapacitás As/V = F (farad)
ε: permittivitás As/Vm ,ε=εo . εr

## Slide 3: Villamos alapismeretek
Sztatikai alapösszefüggések:
F=k (N)=; Coulomb tv.
E= (N/C) = (V/m); vill. térerősség
U=E.dr= dr = (V); vill.feszültség
D=E. ε (As/) ; villamos eltolás (töltés sűrűség)
C= (As/V) egy adott elrendezés töltési kapacitása

## Slide 4: ANYAGOK VISELKEDÉSE VILLAMOS TÉRBEN
A polarizálódás

## Slide 5: ANYAGOK VISELKEDÉSE VILLAMOS TÉRBEN
Vákuum (a) és szigetelőanyag (b)

## Slide 6: Szigetelő anyagok rétegzése
Kereszt és hosszirányú rétegezés

## Slide 7: Szigetelő anyagok rétegzése
Ferde rétegezés

## Slide 8: Homogén villamos tér jellemzése 1
Öszzefüggések:

## Slide 9: Homogén villamos tér jellemzése 2

## Slide 10: Koaxiális hengerek tere
Adott egy-egy és sugarú, végtelen hosszú koaxiális körhenger,
melynek valamely belső „l” hosszúságú részén „Q” töltés található.
Vizsgáljuk meg a villamos viszonyokat a belsejében „r” helyeken:

## Slide 11: Koaxiális hengerek tere
Az eltolás, a térerősség és a feszültség megállapítása:

## Slide 12: A legnagyobb térerősség számítása
A térerősség valamely „r” helyen
A kapacitás

## Slide 13: A legnagyobb térerősség r= -nél van
ha

## Slide 14: KÖF kábelek villamos terének befolyásolása

## Slide 15: Térvezérlés nélküli állapot

## Slide 16: Refraktív térvezérlés

## Slide 17: Hibrid megoldás melegzsugorral

## Slide 18: Feltolható technológia beépített vezérléssel

## Slide 19: ZnO varisztoros térvezérlés

## Slide 20: Geometriai térvezérlés

## Slide 21: Hidegzsugor végelz.integrált térvezérléssel

## Slide 22: Kábelek villamos helyettesítő kapcsolása
R: Ohmos ellenállás (Ω)
L: Soros induktivitás (H)
G: Párh. Levezetés (S)
C: Sönt kapacitás (F)

## Slide 23: Kábelek eá. soros ohmos ellenállása
ρ: fajlagos ellenállás
α: hőfoktényező (1/)
t: hőmérséklet ()
: sodrási tényező (0,03-0,04)
q: keresztmetszet (

## Slide 24: Használható táblázati adatok „R”-hez

## Slide 25: Az elektromágneses terekről

## Slide 26: Áramtól átjárt vezetők

## Slide 27: A kialakuló indukciós jellemzők

## Slide 28: Az előbbiekből a belső és külső szétválasztással

## Slide 29: Az egyenértékű sugár megállapítása
ekkor

## Slide 30: A mágnesesen egyenértékű sugár,ha nem mágnesezhető anyag

## Slide 31: GMR függése a vezető szerkezettől

## Slide 32: A vill.és mágn. terek összefüggése

## Slide 33: A fluxus körüli erőtér

## Slide 34: Kábelek induktivitása
Nem mágnesezhető egyetlen vezető esetén:
Egysíkú 3 vezetős elrendezésben a két szélső kábel:
,ahol és

## Slide 35: Kábelek induktivitása
Induktivitás értéke, nagyságrendje

## Slide 36: Kábelek kapacitása
Egyerű kábelre
Háromerű kábelre

## Slide 37: Kábel kapacitása méréssel

## Slide 38: Egyerű kábelek kapacitás adatai

## Slide 39: A szigetelés gyengeségei
Az ohmos és kapacitív áramköri tagok átvezetése
Y: admintancia, és az átvezetés (ohmos és dielektromos eredője)
A szivárgás tehát a kettő összegéből adódik.

## Slide 40: Villamos igénybevétel hengeres térben
A térerősség számítása
2

## Slide 41: Erősáramú kábelek veszteségei
Ohmos melegedési veszteségek váltakozóáramú körben
,ahol
a Σ λ csak 1-2 % 50 Hz esetén,így elhanyagolható.
a szkinhatás, a a közelségi hatás összetevője

## Slide 42: Dielektromos veszteségek
PVC nagy permitivitása miatt csak KIF-re használatos (ε=4-6).A PE a kisebb ε= 2,3 permittivitása miatt a veszteség 2-3 nagyságrenddel kisebb. A x tgδ-ból!

## Slide 43: Köpeny és páncélveszteségek
A fentiek összegzett vesztesége
Függ a köpenyek és a páncélzat anyagától ás kialakításától
Függ a fémes részek földelésétől ,a fémes részek összekötésétől
A veszteségek összefoglalva a következő dián láthatók!

## Slide 44: Földkábelek veszteségeinek összefoglalója

## Slide 45: Köszönöm a figyelmet