## Slide 1: KIF szabadvezeték
Témafelelős: Hajós Imre
E-mail: imre.hajos@eon-hungaria.com
Tel: 66014
2012. július. 9.

## Slide 2
Fejszerkezetek - VÁT-H4
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
  Tartó fejszerkezetek – T4+2
  Saroktartó fejszerkezetek – S4+2

## Slide 3
Fejszerkezetek - VÁT-H4
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
  Feszítő fejszerkezetek – VL4+2

## Slide 4
Szigetelők- VÁT-H4
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
  Tartószigetelők – KT-150 (N95)
  Feszítőszigetelők – K2 (K-80)

## Slide 5
Fejszerkezetek - VÁT-H40
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
  Tartó fejszerkezet – felerősítése szalag rögzítéssel (univerzális adapter)

## Slide 6
Fejszerkezetek - VÁT-H40
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
  Tartó fejszerkezet – felerősítése csavarkötéssel

## Slide 7
Fejszerkezetek - VÁT-H40
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
  Végfeszítő fejszerkezet

## Slide 8
Fejszerkezetek - VÁT-H40
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
  Vonalfeszítő fejszerkezetek

## Slide 9
Tartó- és feszítőelemek
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012

## Slide 10
Szalagos és csavaros rendszer
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012

## Slide 11: Alkalmazási problémák
Technológiai Tudásfejlesztési Program 2012
  Szalagtechnológia helytelen alkalmazása
  Lengőtartónál és a feszítő szerelvénynél a csavar meghúzási nyomaték értékek betartása

## Slide 12
Köszönöm a figyelmet!