# TANTÁRGY ADATLAP

és tantárgykövetelmények

| Cím: | Középfeszültségű elosztóhálózati ismeretek |
| --- | --- |
| Tárgykód: |  |
| Heti óraszám: | 2 ea, 0 gy, 0 lab |
| Kreditpont: | 2 |
| Szak(ok)/ típus: | Villamosmérnök, alapszak(BSc)/ SZ |
| Tagozat: | Nappali |
| Követelmény: | f |
| Meghirdetés féléve: | őszi (5. -7.) |
| Nyelve: | Magyar |
| Előzetes követelmény(ek): | - |
| Oktató tanszék(ek): | E.ON Villamosenergetikai külső tanszék |
| Tárgyfelelős: | Elmer György |
| Célkitűzése: A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a szabadvezetékes középfeszültségű elosztóhálózatokkal kapcsolatos specifikus szaktudást. |
| Tantárgyprogram: Az áramszolgáltatói gyakorlatban alkalmazott középfeszültségű szabadvezeték rendszerek történeti áttekintése. Általános tudnivalók, alapfogalmak, hálózati alakzatok, a középfeszültségű szabadvezetékes elosztóhálózat kialakítása. Hálózatméretezési alapelvek létesítési technológia, a technológiai előírások. Középfeszültségű elosztóhálózaton alkalmazott érintésvédelem. Szabadvezetéki kapcsolókészülékek, Túlfeszültségek és túlfeszültség védelmi készülékek ismertetése. |
| Oktatási módszer: A hallgatók tantermi foglalkozásokon sajátítják el a tantárgy anyagát szemléltető és multimédiás oktatástámogató eszközök segítségével. |
| Követelmények a szorgalmi időszakban: Részvétel az órarend szerinti tanórák 70 %-án, valamint 2 db zárthelyi dolgozat megírása. A félévközi jegyet a 2 db zárthelyi eredményének számtani átlaga adja. Az osztályzat megadása alábbiak szerint történik: 60 % alatt elégtelen 60 – 70 % elégséges 70 – 80 % közepes 80 – 90 % jó 90 % felett jeles |
| Követelmények a vizsgaidőszakban: - |
| Pótlási lehetőségek: A meg nem írt, vagy elégtelen zárthelyi dolgozat pótolható az utolsó oktatási héten és a vizsgaidőszak első két hetében. |
| Konzultációs lehetőségek: Előadásokon, kiírt konzultációs időpontokban, illetve elektronikus úton. |
| Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Az oktató által kiadott elektronikus jegyzet. VÁT-H20 típusterv VÁT-H2 típusterv MSZ EN 50160:2008 MSZ 1585:2016 MSZ 151-1:2000 MSZ 151-4:1989 MSZ EN 50341-1 |

Tantárgykurzusok a 2018/2019. tanév 1. félévében:

| Tárgy-kurzus típus | Oktató(k) | Nap/idő | Hely | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előadás | Hajós Imre |  |  |  |

| Részletes tantárgyprogram |
| --- |
| Hét | Előadás |
| 1. | Az áramszolgáltatói gyakorlatban alkalmazott szabadvezeték rendszerek történeti áttekintése. Általános tudnivalók, alapfogalmak, hálózati alakzatok, a középfeszültségű szabadvezetékes elosztóhálózat kialakítása. |
| 2. | A hálózati csillagpont kezelések módjai. A kompenzált középfeszültségű hálózat üzemeltetése, a földzárlattartás hátrányai. Fázisforgatás szerepe. |
| 3. | Hálózatméretezési alapelvek létesítési technológia, a technológiai előírások Egyrendszerű, 20 kV-os csupasz szabadvezeték hálózat létesítése áttört gerincű vasbeton oszlopokkal. Oszlopok, oszlopok jellemzése, terhelhetősége, kiválasztása egy kitüntetett igénybevételre. Oszlopok alkalmazási módjai, talajszint alatti megtámasztása, alapozása. |
| 4 | Hálózatméretezési alapelvek létesítési technológia, a technológiai előírások Oszlopfejszerkezetek jellemzése, jelölésrendszere, betonoszlopok egyrendszerű fejszerkezetei és alkalmazási módjai. Tartó és feszítő szigetelők. Áramvezetők anyaga és keresztmetszete, a vezetők alkalmazhatósági feltételei. Vezetőkötések és szerelvények. |
| 5. | Hálózatméretezési alapelvek létesítési technológia, a technológiai előírások Belógás számítása, hőmérsékleti hatások, pótterhek, összelengés, vezetőrezgés beszabályozás, egyenlőtlen terhelés. Húzófeszültség korlátok. |
| 6. | Középfeszültségű elosztóhálózaton alkalmazott érintésvédelem. Alapfogalmak: közvetlen érintés elleni védelem, közvetett érintés elleni védelem, helyi föld, referenciaföld, védőösszekötővezető, talaj fajlagos villamos ellenállása, földelési impedancia (ZE), földelési ellenállás (RE), földpotenciálemelkedés (EPR), (UE ), független érintési feszültség (UvT), érintési feszültség, (tényleges) (UT), lépésfeszültség (US), feszültségigénybevétel (stress voltage), globális földelőrendszer, alapozásföldelő, potenciálvezérlő földelő |
| 7. | 1. Zárthelyi dolgozat |
| 8. | A védőföldelés (TT - rendszer) működési elve és a megengedett érintési feszültség nagysága. Földelőrendszerek tervezésének és telepítésének általános és villamos követelményei. Túlfeszültségek és túlfeszültség védelmi készülékek. Szikraköz, túlfeszültség levezető, túlfeszültség korlátozó, villámvédő vezetők. |
| 9. | Szabadvezetéki kapcsolókészülékek A középfeszültségű szabadvezetéki elosztóhálózatokon használatos oszlopkapcsolók telepítése az üzemeltetés, üzemzavar elhárítás és a gazdaságosság követelményeinek figyelembe vételével. Egységes oszlopkapcsoló topológia, oszlopkapcsoló készülékek kategorizálása, oszlopkapcsolók telepítésének szempontjai. TMOK. |
| 10. | Burkolt szabadvezeték és univerzális kábel. Madárvédelmi megfontolások |
| 11. | Üzemvitel, karbantartás és üzemzavar elhárítás fogalma és tervezése. Bejárások, diagnosztika. |
| 12. | FAM fogalma és alkalmazása |
| 13. | 2. Zárthelyi dolgozat |
| 14. | Összefoglaló előadás és konzultáció |
| 15. | Pótlás, félév lezárása |

# Footnotes

Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor

K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)

N – nappali, L – levelező, T – táv

a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat

os – őszi, ta – tavaszi

Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása