Érintés elleni védelem

MSZ 1600, 1610

Közvetlen érintés elleni védelem

MSZ 2364

Alapvédelem

MSZ HD 60364.., MSZ EN 61936,  MSZ EN 50341

xxxxxxxxxxxxxx

Érintésvédelem

MSZ 172,1,2,3,4

Közvetett érintés elleni védelem

MSZ2364

Hibavédelem

MSZ HD 60364, MSZ 50522

xxxxxxxxxxxxxxx

Áramütés elleni védelem = Alapvédelem + hibavédelem