# TANTÁRGY ADATLAP

és tantárgykövetelmények

| Cím: | Passzívházak épületgépészete és energetikája |
| --- | --- |
| Tárgykód: | KONB408 |
| Heti óraszám: | 0 ea, 0 gy, 2 lab |
| Kreditpont: | 2 |
| Szak(ok)/ típus: | Környezetmérnöki alapszak(BSc)/K |
| Tagozat: | Nappali |
| Követelmény: | Félévközi jegy |
| Meghirdetés féléve: | őszi |
| Nyelve: | Magyar |
| Előzetes követelmény(ek): | - |
| Oktató tanszék(ek): | Környezetmérnöki T. 50 %, Gépszerkezettan Tsz. 50 % |
| Tárgyfelelős: | Vajdáné dr. Frohner Ilona főisk. docens |
| Célkitűzése: A tantárgy célja.: a passzívházakkal kapcsolatos alapvető ismeretek és az energetikai számításait segítő PHPP program használatának elsajátítása. |
| Rövid leírás: A kurzus keretében ismertetésre kerülnek az alacsony energiafelhasználású épületek, a passzívházak fejlődési fokozatai, építészeti kialakításának alapelvei. Részletesen ismertetjük a passzívházaknál alkalmazott épületgépészeti rendszereket, mint a talajhőcserélőket, hőszivattyúkat, napkollektorokat, hővisszanyerővel kialakított szellőztető berendezéseket, gázüzemű kompakt, és biomassza tüzelésű készülékeket. A hallgatók megismerkednek a passzívházak légtömörségeinek kérdéseivel, a légtömörség mérésével, a Blower-Door módszerrel. Ismertetésre kerül a passzívházak energetikai számítását lehetővé tevő PHVP és PHPP programok. A passzívházak speciális épületgépészeti tervezését a CADvent programo felhasználásával oktatjuk. A kurzus megvalósult passzívházak részletes bemutatásával zárul. |
| Oktatási módszer: Az órákon az elméleti alapok bemutatása– prezentációs program segítségével, közös mérések, csoportos és önálló feladatmegoldás. |

Követelmények a szorgalmi időszakban: A gyakorlatokon és előadásokon való, TVSZ előírása szerinti részvétel. A hiányzások száma nem haladhatja meg a heti órák számának 30 %-át! Zárthelyi dolgozat megírása (10. hét). Zárthelyi: 60 pont Feladat 40 pont Összesen: 100 pont Megjegyzés: A mérések nem pótolhatók, elvégzésük kötelező. A félévközi munka minimum feltételei: eredményes zárthelyi 30 ponttól házi feladat minimum pont 20 .

Követelmények a vizsgaidőszakban: -

Pótlási lehetőségek: A zárthelyi a szorgalmi időszakban egyszer pótolható a 14. héten. Pótlással csak 50%-os évközi zárthelyi pontszám érhető el. A mérések nem pótolhatók

Konzultációs lehetőségek: Szerda 9.00-10.00. B005. szoba.

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: PHPP2007 kézikönyv

Tantárgykurzusok a 2006/2007. tanév 1. félévében:

| Tárgy-kurzus típus | Oktató(k) | Nap/idő | Hely | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Labor | Vajdáné dr. Frohner Ilona Dr. Vajda József | K/ 1-2. | A 103 |  |

| Részletes tantárgyprogram |
| --- |
| Hét | Labor |
| 1. | Épületek energiafelhasználása, az új épületenergetikai szabályozás, összesített épületenergetikai jellemző, fűtési energia, végenergia, primer energia |
| 2. | Energiafelhasználás csökkentése meglévő és új épületeknél. Energiamérleg, hőveszteség, hőnyereség a hagyományos az alacsony energiafelhasználású épületeknél és a passzívházaknál. Követelményértékek, a passzívház koncepció sarokkövei. |
| 3. | Feladatkiadás. Épületfizikai számítások, transzmissziós, szellőzési hőveszteség számítása. Hőátvitel egyrétegű és többrétegű sík falszerkezeteken keresztül. Közbenső falhőmérsékletek számítása. A nedves levegő h-x diagramja. Páradiffúziós számítások elmélete és gyakorlata. Számítások az épületszerkezetben történő páralecsapódásra. Példák a hőveszteség-számításra és a páradiffúzióra az Energieberater szoftwer alkalmazásával. |
| 4. | Épületgépészeti rendszerek: fűtési-, és légtechnikai-rendszerek, HMV-termelő berendezések. Hőtermelő berendezések; kompakt készülékek, kazánok, távhőrendszerek. A PH-Luft program bemutatása. Tüzelőanyagok, megújuló energiaforrások alkalmazása passzívházaknál. Hőszivattyúk. A hőtermelő berendezések és tüzelőanyagok változtatásának hatása az energiafelhasználásra és a CO2-emisszióra - vizsgálat az Energieberater programmmal. A felhasználói viselkedés hatása. |
| 5. | A PHPP számítások munkalapjainak ismertetése: a felületek bevitele, az U-értékek számítása. Házi feladat készítése. |
| 6. | A PHPP számítások munkalapjainak ismertetése: Talaj felé irányuló hőveszteség számítása, ablakok, ajtók bevitele a programba, árnyékolási tényezők. |
| 7. | Őszi szünet |
| 8. | Passzívházak légtechnikai rendszerei: hővisszanyerés hőcserélővel, a megtakarítás számítása. A PHPP számítások munkalapjainak ismertetése: fűtési hőenergia havi megoszlásban, fűtési teljesítmény számítása. |
| 9. | A PHPP számítások munkalapjainak ismertetése: a nyári túlmelegedés vizsgálata. Árnyékolás hatékonysága, belső hőfejlődés figyelembevétele, az aktív hűtés energiaigénye. |
| 10. | A PHPP számítások munkalapjainak ismertetése: HMV-termelés, eloszlás, szoláris HMV-termelés, áramfelhasználások, segédenergia igény. ZH |
| 11. | Épületek légtömörségének hatása a fűtési energiafelhasználásra. Épületek tipikus légtömörtelenségi helyei. A légtömörség mérése Blower-Door készülékkel. Labormérés. |
| 12. | Hőtérképezés. Hőkamerás felvételek. Bemutató mérés. |
| 13. | Épületgépészeti tervező programok. A CADvent tervező- rajzoló program. |
| 14. | Megvalósult passzívházak bemutatása. Házi feladat beadása, félévértékelés. |

Pécs, 2008.08.30.

Dr. Frohner Ilona						Radnainé dr. Gyöngyös Zsuzsanna

Tantárgyfelelős						szakfelelős

# Footnotes

Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor

K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)

N – nappali, L – levelező, T – táv

a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat

os – őszi, ta – tavaszi

Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása