# TANTÁRGY ADATLAP

és tantárgykövetelmények

| Cím: | Méréstechnika |
| --- | --- |
| Tárgykód: | KONB190 |
| Heti óraszám: | 2 ea, 0 gy, 2 lab |
| Kreditpont: | 4 |
| Szak(ok)/ típus: | Környezetmérnöki alapszak(BSc)/K |
| Tagozat: | Nappali |
| Követelmény: | V |
| Meghirdetés féléve: | Os |
| Nyelve: | Magyar |
| Előzetes követelmény(ek): | - |
| Oktató tanszék(ek): | Környezetmérnöki T. |
| Tárgyfelelős: | Dr. Frohner Ilona egyetemi docens |
| Célkitűzése: A tantárgy célja a megfelelő előképzettséggel (mérnöki fizika, műszaki kémia, méréstechnika alapjai) rendelkező hallgatók megismertetése a környezetvizsgálatok speciális jellemzőivel az alkalmazott módszerekkel, amelyek a korszerű környezet-minősítés jelenlegi és közel jövőbeni gyakorlatában szerephez jutnak. A gyakorlatokon a cél, hogy a hallgatók megismerjék az alapmennyiségek (nyomás, közegáram, hőmérséklet, stb.) mérésének a módját, a mérőeszközök használatát, valamint a mérési jegyzőkönyv elkészítésének a technikáját. |
| Rövid leírás: A jelátalakító szerepe a méréstechnikában. A jelátalakítók főbb hibaforrásai. Mechanikai-, termodinamikai-, villamos-átalakítók. Ellenállásos-, induktív-, kapacitív-, egyéb átalakítók. Folyadék és gáznemű közegekkel kapcsolatos mérések. Nyomásmérés. Áramlásmérés. A hőmérsékletmérés módszerei és eszközei. A szintmérés módszerei mérő-eszközei. Minőségi jellemzők mérése. Levegőminőség mérési eljárásai. Az immiszsziómérés alapjai. Gázemisszió mérés alapjai. Vízszennyezés mérése. Vízmintavétel. Szennyező-komponensek meghatározási lehetőségei. Komfortmérések. Épületek légtömörségének vizsgálata. Zaj- és rezgésmérés. Mérési eredmények feldolgozása számítástechnikai eszközökkel. Az analóg és a digitális méréstechnika összevetése. Folyamatműszerezés. Környezeti folyamatok modellezése. |
| Oktatási módszer: Előadáson az elméleti alapok bemutatása– prezentációs program segítségével, gyakorlaton mérések, közös, csoportos és önálló feladatmegoldás, jegyzőkönyv készítés. |

Követelmények a szorgalmi időszakban: A gyakorlatokon és előadásokon való, TVSZ előírása szerinti részvétel. A hiányzások száma nem haladhatja meg a heti órák számának 30 %-át! Zárthelyi dolgozat megírása (10. hét). A szorgalmi időszak alatt maximálisan 100 pont szerezhető, az alábbi teljesítmény jóváírások alapján: Zárthelyi: 51 pont Feladat(ok), jegyzőkönyvek: 7* 7 pont = 49 pont Összesen: 100 pont Megjegyzés: A mérések nem pótolhatók, elvégzésük kötelező. A félévközi munka minimum feltételei: zárthelyinek eredményesnek kell lenni (a nevezőben levő pontszámot el kell érni), zárthelyin elért eredmény el kell, hogy érje a 23 pontot, minden mérésnek (jegyzőkönyvnek) eredményesnek kell lenni (a nevezőben levő pontszámot el kell érni, csak egyszer javítható minimum pontért), a TVSZ-nek megfelelő részvétel a foglalkozásokon. Mérési jegyzőkönyvekkel kapcsolatos szabályok: az aktuális mérési jegyzőkönyvet a mérést követő gyakorlat elején kell beadni, a javításra visszaadott jegyzőkönyvet a visszaadást követő gyakorlaton kell beadni, a jegyzőkönyvek pontjainak összege el kell, hogy érje a 24 pontot. minden megkezdett héttel történő beadási késedelem 2 pont levonást eredményez

Követelmények a vizsgaidőszakban: Az írásbeli vizsgán a felkészültség értékelése pontozással, maximum 100 ponttal történik. A vizsgán jóváírható minimális pontszám: 50. E pontszám-érték alatt a félévi kreditpont nulla. A félévi tevékenység és vizsga összesített pontszáma (max. 200 pont) a következő pontszámhatárok szerint kerül minősítésre: 161-200 pont → jeles (5); 141- 160 pont → jó (4); 121- 140 pont → közepes (3); 94- 120 pont → elégséges(2); 47 ponttól kevesebb → elégtelen. Megjegyzés: Javító vizsgát – javító vizsgajeggyel – egy félévben csak egy tantárgyból tehet a hallgató! (Figyelem! – rontani is lehet!)

Pótlási lehetőségek: A zárthelyi a szorgalmi időszakban egyszer pótolható adott időben. Pótlással csak 50%-os évközi zárthelyi pontszám érhető el. Az aktivitást mérő mini-zárthelyik nem pótolhatók. Azok számára, akik a pótlás ellenére sem érték el az aláíráshoz szükséges eredményt a vizsgaidőszak 1. hetében 1 alkalommal lehetőség van az aláírás megszerzésére. Ekkor a hallgatók egy teljes tananyagot lefedő zárthelyit írnak. (Ezen maximum közepes eredmény érhető el.) A mérések nem pótolhatók

Konzultációs lehetőségek: Oktatók által külön meghirdetett időpontokban

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: tanszéki segédanyagok és mérési útmutatók.

Tantárgykurzusok a 2009/2010. tanév 1. félévében:

| Tárgy-kurzus típus | Oktató(k) | Nap/idő | Hely | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előadás | Vajdáné dr. Frohner Ilona | SZ/ 1-2. | A 301 |  |
| Gyakorlat | Dittrich Ernő v. Jancskár Lajos | SZ/5-6. | P 014 |  |
| Gyakorlat | Dittrich Ernő v. Jancskár Lajos | Sz/7-8. | P 014 |  |

| Részletes tantárgyprogram |
| --- |
| Hét | Előadás | Gyakorlat |
| 1. | A méréstechnika alapfeladata, általános mérési módszerek. A jelátalakító szerepe a méréstechnikában. A jelátalakítók főbb hibaforrásai. | - |
| 2. | Mechanikai-, termodinamikai-, villamos átalakítók. | Balesetvédelmi, biztonságtechnikai oktatás. Jegyzőkönyv készítés. Excel-gyakorlat |
| 3. | Ellenállásos-, induktív-, kapacitív-, egyéb átalakítók. | Pszichrometria és mérőjelátalakító mérés előkészítése. |
| 4. | Folyadék és gáznemű közegekkel kapcsolatos mérések. Nyomásmérés (abszolút-, relatív- és differenciálnyomás-mérés, vill. kimeneti jelű érzékelők a nyomásmérésben) | Pszichrometria (jkv.) |
| 5. | Áramlásmérés (szűkítőelemes, indukciós, turbinás, örvénytípusú áramlásmérők; tömegáramlás mérési módszerek) | Mérőjelátalakító jelleggörbéjének felvétele. (jkv. 7/4 pont) |
| 6. | A hőmérsékletmérés módszerei és eszközei (hőelemek, ellenálláshőmérők, sugárzásmérők) | Szitaanalízis. Nyomásmérés, kalibrálás. Sebesség, térfogatáram mérések előkészítése. |
| 7. | Őszi szünet | Őszi szünet |
| 8. | A szintmérés módszerei mérőeszközei. Minőségi jellemzők mérése. | Szitaanalízis. (jkv. 7/4 pont) |
| 9. | Levegőminőség mérési eljárásai. Az immissziómérés alapjai. Gázemisszió mérés alapjai. | Prandtl-cső ellenőrzése. (jkv. 7/4 pont) |
| 10. | Zárthelyi (51/26 pont) Vízszennyezés mérése. Vízmintavétel. Szennyező-komponensek meghatározási lehetőségei. | Mérőperem hitelesítése. (jkv. 7/4 pont) |
| 11. | Épületenergetika, épületek energiafelhasználását befolyásoló tényezők. A Blower-Door mérés. | Hőmérsékletmérés előkészítése. |
| 12. | Épületek helyiségeinek komfortvizsgálata, az MSZ CR 1752 szerint. Operatív hőmérséklet, megvilágítás, relatív nedvességtartalom, zaj. Általános hőérzet. Diszkomforttényezők hatása a hőkomfortra: légsebesség, léghőmérséklet, sugárzási hőmérsékletaszimmetria értékének meghatározása. | Hőmérsékletérzékelők statikus és dinamikus viselkedésének jellemzése I. (jkv.7/4 pont) |
| 13. | Zaj- és rezgésmérés. Mérési eredmények feldolgozása számítástechnikai eszközökkel. | Hőmérséklet érzékelők statikus és dinamikus viselkedésének jellemzése II. (jkv.7/4 pont) |
| 14. | Az analóg és a digitális méréstechnika összevetése. | Épületenergetikai mérések: épületek légtömörségének vizsgálata a Blower-Door módszerrel. Hőátviteli tényező mérése. Bemutató mérés. |
| 15. | Folyamatműszerezés. Környezeti folyamatok modellezése. | Termovíziós bemutató mérés. Értékelő gyakorlat. |

# Footnotes

Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor

K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)

N – nappali, L – levelező, T – táv

a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat

os – őszi, ta – tavaszi

Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása