2. sz. melléklet

| Tanszék: | Környezetmérnöki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szak: | Környezetmérnöki |  |  |  |  |
| Tantárgy cím: | Méréstechnika |  |  |  |  |
| Tantárgykód: | KONB190 |  |  |  |  |  |  |
| Tantárgyfelelős: | Vajdáné dr. Frohner Ilona |  |  |  |  |
| Szemeszter: | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Kredit: | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Órák száma: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Előadás: | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gyakorlat: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Labor: | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Számonkérés módja: | v |  |  |  |  |  |  |  |
| Célkitűzés: |  |  |  |  |  |
|  | A tantárgy célja a megfelelő előképzettséggel (mérnöki fizika, műszaki kémia, méréstechnika alapjai) rendelkező hallgatók megismertetése a környezetvizsgálatok speciális jellemzőivel az alkalmazott módszerekkel, amelyek a korszerű környezet-minősítés jelenlegi és közel jövőbeni gyakorlatában szerephez jutnak. A gyakorlatokon a cél, hogy a hallgatók megismerjék az alapmennyiségek (nyomás, közegáram, hőmérséklet, stb.) mérésének a módját, a mérőeszközök használatát, valamint a mérési jegyzőkönyv elkészítésének a technikáját. |
| Rövid leírás |  |  |  |  |  |
|  | A jelátalakító szerepe a méréstechnikában. A jelátalakítók főbb hibaforrásai. Mechanikai-, termodinamikai-, villamos-átalakítók. Ellenállásos-, induktív-, kapacitív-, egyéb átalakítók. Folyadék és gáznemű közegekkel kapcsolatos mérések. Nyomásmérés. Áramlásmérés. A hőmérsékletmérés módszerei és eszközei. A szintmérés módszerei mérő-eszközei. Minőségi jellemzők mérése. Levegőminőség mérési eljárásai. Az immiszsziómérés alapjai. Gázemisszió mérés alapjai. Vízszennyezés mérése. Vízmintavétel. Szennyező-komponensek meghatározási lehetőségei. Zaj- és rezgésmérés. Mérési eredmények feldolgozása számítástechnikai eszközökkel. Az analóg és a digitális méréstechnika összevetése. Folyamatműszerezés. Környezeti folyamatok modellezése. |
| Követelmények a szorgalmi időszakban: |  |  |  |  |  |
|  | A gyakorlatokon és előadásokon való, TVSZ előírása szerinti részvétel. A hiányzások száma nem haladhatja meg a heti órák számának 30 %-át! Zárthelyi dolgozat megírása (51 pont). Előadásokon aktív részvétel, 7 db mini-zárthelyi a laborméréseken (7pont). A mérések nem pótolhatók, elvégzésük kötelező. |
| Követelmények a vizsgaidőszakban: |  |  |  |  |  |
|  | Az írásbeli vizsgán a felkészültség értékelése pontozással, maximum 100 ponttal történik. A vizsgán jóváírható minimális pontszám: 50. A félévi tevékenység és vizsga összesített pontszáma (max. 200 pont) a következő pontszámhatárok szerint kerül minősítésre: 161-200 pont → jeles (5); 141- 160 pont → jó (4); 121- 140 pont → közepes (3); 94- 120 pont → elégséges(2); 47 ponttól kevesebb → elégtelen |
| Pótlási lehetőségek: |  |  |  |  |  |
|  | A zárthelyi a szorgalmi időszakban egyszer pótolható adott időben. Pótlással csak 50%-os évközi zárthelyi pontszám érhető el. A mini-zárthelyik nem pótolhatók. Azok számára, akik a pótlás ellenére sem érték el az aláíráshoz szükséges eredményt a vizsgaidőszak 1. hetében 1 alkalommal lehetőség van az aláírás megszerzésére. A mérések nem pótolhatók |
| Konzultációs lehetőségek: |  |  |  |  |  |
|  | Szerda 10.00-11.00. B005. szoba. A vizsgaidőszakban minden vizsga előtt egy alkalommal konzultációs lehetőség. |
| Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: |  |  |  |  |  |
|  | tanszéki segédanyagok és mérési útmutatók. |
| Tárgykurzusok: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Előadás |  |  |  |
| Oktatók | Nap/idő | Hely | Megjegyzés |  |  |  |
| Frohner Ilona | H | A301 | Páros hét |  |  |  |
| Gyakorlat |  |  |  |
| Oktatók | Nap/idő | Hely | Megjegyzés |  |  |  |
| Frohner Ilona | Sz 11:15 | P014 |  |  |  |  |
| Frohner Ilona | Sz 13:00 | P014 |  |  |  |  |
| Részletes tantárgyprogram: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Előadások heti bontásban | Gyakorlatok heti bontásban |
| 1. hét |  | Balesetvédelmi, biztonságtechnikai oktatás |
| 2. hét | A méréstechnika alapfeladata, általános mérési módszerek. A jelátalakító szerepe a méréstechnikában. A jelátalakítók főbb hibaforrásai.Mechanikai-, termodinamikai-, villamos átalakítók. |  |
| 3. hét |  | Pszichrometria. Bemutató mérés. mérőjelátalakító mérés előkészítése. |
| 4. hét | Ellenállásos-, induktív-, kapacitív-, egyéb átalakítók.Folyadék és gáznemű közegekkel kapcsolatos mérések. Nyomásmérés (abszolút-, relatív- és differenciálnyomás-mérés, vill. kimeneti jelű érzékelők a nyomásmérésben) | Mérőjelátalakító jelleggörbéjének felvétele. (jkv) |
| 5. hét |  | Hőmérsékletmérés előkészítése. |
| 6. hét | Áramlásmérés (szűkítőelemes, indukciós, turbinás, örvénytípusú áramlásmérők; tömegáramlás mérési módszerek)A hőmérsékletmérés módszerei és eszközei (hőelemek, ellenálláshőmérők, sugárzásmérők) | Hőmérséklet érzékelők statikus és dinamikus viselkedésének jellemzése I. (jkv) |
| 7. hét | A szintmérés módszerei mérőeszközei. Minőségi jellemzők mérése. Levegőminőség mérési eljárásai. Az immissziómérés alapjai. Gázemisszió mérés alapjai. | Hőmérséklet érzékelők statikus és dinamikus viselkedésének jellemzése II. (jkv) |
| 8. hét | Szünet |  |
| 9. hét |  | Nyomásmérés, kalibrálás. Sebesség, térfogatáram mérések előkészítése. |
| 10. hét | Zárthelyi . Vízszennyezés mérése. Vízmintavétel. Szennyező-komponensek meghatározási lehetőségei. | Prandtl-cső ellenőrzése. (jkv) |
| 11. hét |  | Mérőperem hitelesítése. (jkv) |
| 12. hét | Épületek hőkomfortja. A hőkomfortot befolyásoló tényezők. Általános hőérzet, diszkomforttényezők. A hőkomfort mérése. | Szitaanalízis, komfortmérés előkészítése |
| 13. hét |  | Szitaanalízis. (jkv) |
| 14. hét | Az analóg és a digitális méréstechnika összevetése. Folyamatműszerezés. Környezeti folyamatok modellezése. | Komfortmérés (jkv) |
| 15. hét |  | Zajmérés. Bemutató |