Tantárgy leírás

A tantárgy megnevezése:	TARTÓSZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE	
Tantervi kód: 	PMTSTNM071O	
Óraszám/hét (előadás/gyakorlat/labor): 	110	
Félévzárási követelmény: 	F	
Kredit: 	3	
Javasolt szemeszter: 	1. félév	
Gesztor  tanszék(ek):
Beoktató tansz. /Beoktatási arány (%)	Szilárdságtan és Tartószerkezetek Tanszék 100 %	
Előtanulmányi követelmény(ek): 		
Képzési terület (szakok felsorolása):	MSC Építőmérnök Szak	
Célja: A meglévő építmény – épület állomány további használatának, hasznosulásának a biztosítása a megváltozott követelmények, az általában növekvő terhelések és hatások esetére.
A Hallgatókat fel kell készíteni az állapot felmérés, kiértékelés, a számításba jövő megoldások feltárása, gazdaságossági vizsgálatok elvégzése, műszaki és gazdasági döntések előkészítése feladatok – feladatrészek elvégzésére. 	
Rövid tantárgyprogram: Az épületdiagnosztikai vizsgálatok lebonyolításának általános elvei és a vizsgálat menete. Roncsolás-mentes és roncsolásos vizsgálatok (helyszíni és laboratóriumi) épületvizsgálati módszerek. A használati tapasztalatokon és/vagy erőtani számításon alapuló vizsgálati módszerek alkalmazása, a vizsgálatok kiértékelése. Régi teherhordó szerkezetek minősítési kategóriái, a szükséges intézkedések, a döntési változatok. A teherhordó szerkezetek közvetett és közvetlen károsodásának okai. A szerkezet-cserék és a szerkezet-megerősítések szempontjai és a felújítások hatékonysága.	
A tantárggyal kapcsolatos követelmények és egyéb adatok	
Tantárgyfelelős / Előadó(k) / Gyakorlatvezető(k):	Dr. Meskó András főiskolai docens
	
Nyelv:	Magyar	
Aláírás megszerzés feltétele (évközi követelmények):
A gyakorlatokhoz szorosan kapcsolódó témakörökben 1 db házi feladat elkészítése. 	A házi feladat elkészítése kötelező, a dolgozat akkor minősülnek sikeresnek, ha eléri a dolgozati össz pontszám legalább 41%-át. 	
Számonkérés módja:	Házi feladat elkészítése. Félév végi beszámoló. F	
A jegykialakítás szempontjai:
A foglalkozásokon való részvétel tekintetében az egyetemi TVSz rendelkezik: a hallgató nem szerezheti meg egy tárgy kreditpontját, ha a tárgyhoz tartozó gyakorlatokon hiányzása meghaladja a gyakorlatok összóraszámának 30%-át. A hiányzásokról nem kérünk és nem fogadunk el igazolást 	A leckekönyv aláírásának feltétele:
A határidőre be nem adott dolgozat esetén a hallgató ideiglenes aláírás megtagadásban részesül. 
Ebben az esetben a TVSZ 15.§7 pontja szerint az aláírás megszerezhető legkésőbb a vizsgaidőszak harmadik hetének végéig. A határidő után dolgozat nem fogadható el, a késve beadott feladat nem számít be a féléves teljesítésbe. 
A félévközi teljesítmény 40 %-os, a vizsgán nyújtott teljesítmény 60 %-os súllyal számít az érdemjegybe.
Az összteljesítmény alapján a teljesítmény:
      0-40 %	elégtelen (1)                 71-85%	jó (4)
     41-55%	elégséges (2)               86-100%	jeles (5)
     56-70%	közepes (3)	
Oktatási segédeszközök, jegyzetek:	Balázs György – Balázs L. György – Farkas György – Kovács Károly: Beton- és vasbeton szerkezetek védelme, javítása és megerősítése, Műegyetemi Kiadó, 1999.
Mohácsi László: Tartószerkezetek átalakítása, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.	
A tantárgy felvételének módja:	ETR-en keresztüli tárgyfelvétel és egyéni órarend kialakítás	

Részletes tantárgyprogram:	
Hét	Ea/Gyak/Lab	Témakör	
1.
09.07
	1/1/0
Ea  Gy	A tartószerkezetek diagnosztikájának általános szabályai.
A teherhordó szerkezetek közvetetett és közvetlen károsodásának okai.
Esettanulmányok. Példák.	
2.
09.14
	1/1/0
Ea  Gy	A szerkezetvizsgálatok fajtái és a statikai szakvélemény kötelező tartalmi elemei. A tartószerkezetek minősítése és az ezzel összefüggő intézkedések köre. Esettanulmányok. Példák.
Házi feladat kiadása 1.	
3.
09.21	1/1/0
Ea  Gy	A szerkezet-megerősítések általános szabályai és módszerei. A szerkezet meg-erősítés (épület felújítás) gazdaságossági vonatkozásai. Esettanulmányok. Példák.	
4.
09.28	1/1/0
Ea  Gy	Szerkezet-megerősítési módszerek I. Vasbetonszerkezetek megerősítése hozzáadott (utólagos) feszítéssel (a feszített szerkezetek tipikus károsodásai és azok okai, az utólagos feszítés kialakítási sajátosságai, alkalmazási területei).
Esettanulmányok. Példák.	
5.
10.05
 	1/1/0
Ea  Gy	Szerkezet-megerősítési módszerek II/a. A vasbetonszerkezetek megerősítése lőttbetonnal, alkalmazási területei, a száraz, ill. a nedves lövési eljárások előnyei és hátrányai. 
Esettanulmányok. Példák.	
6.
10.12	1/1/0
Ea  Gy	Szerkezet-megerősítési módszerek II/b. A lőttbeton szerkezetek tervezése, méretezési kérdései és egyes szerkezetfajták: gerenda, síklemez, függőfolyosó, oszlop, ill. töltésbiztosítás és hűtőtorony megerősítése lőttbetonos módszerrel. Esettanulmányok. Példák.	
7.
10.19	1/1/0
Ea  Gy	Szerkezet-megerősítési módszerek III/a. Vasbeton födémszerkezetek megerő-sítése ragasztott, illetve dübelezett acélszalag segítségével (a megerősítés tervezési kérdései - helyi hatások, felhasadás - a ragasztás ellenőrzése, ill. a kapcsolóelem (dübel) statikai modellje). Esettanulmányok. Példák.	
8.
10.26		SZÜNET	
9.
11.02	1/1/0
Ea  Gy	Szerkezet-megerősítési módszerek III/b. Vasbeton-, ill. téglaszerkezetek meg-erősítése szénszál erősítésű műanyag szalagok (CFK) alkalmazásával (a szalagok mechanikai tulajdonságai, alkalmazásuk előnyei, a szerkezeti kialakítás részletei, alkalmazási példák). Esettanulmányok. Példák.	
10.
11.09
	1/1/0
Ea  Gy	Az épületsüllyedések egyes fajtái, esetei és a jellegzetes repedésformák, a repedésképek analízise, esettanulmányok. A falazott, a beton- és vasbeton alapok károsodásának okai, megerősítésének módszerei. Támfalak megerősítésének módszerei és azok szerkezeti kialakítása. Esettanulmányok. Példák.	
11.
11.16	1/1/0
Ea  Gy	Téglapillérek megerősítésének fajtái, méretezésük, az alkalmazható szerkezeti kialakítások. Esettanulmányok. Példák. 
	
12.
11.23	1/1/0
Ea  Gy	Fafödémek, ill. boltozott födémek vizsgálati módszerei és megerősítése 
(a megerősítés szerkezeti kialakítása az egyes födémtípusok esetében).
Esettanulmányok. Példák.
Házi feladat előzetes bemutatása.	
13.
11.30	1/1/0
Ea  Gy	Monolit vasbeton lemez- és gerendaszerkezetek tipikus repedései. Vízszintes vb. szerkezetek megerősítésének módszerei és szerkezeti kialakításuk.
Esettanulmányok. Példák. 	
14.
12.07
	1/1/0
Ea  Gy	Házgyári (panelos) technológiával készült lakóépületek tartószerkezeti átalakításának tiltott, ill. ajánlott módszerei (szabályai), a tartószerkezeti eszköztár. Házi feladat beadása.	
15.
10.14	1/1/0
Ea  Gy
	Félév végi Beszámoló.