Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Műszaki Kar	
Villamosmérnöki Szak

A tantárgy címe	Nyilvántartási kódja	
ÉPÜLETINFORMATIKA	VHNB360	
Ellenőrzés típusa	Félév
	 Előfeltétel	
	ősz	tavasz		
félévközi	X			
Tantárgy felelős tanszék	Felelős oktató	
Automatizálási Tanszék	Helmich József	
A tantárgy heti tanóra száma	Kredit	
Előadás
2	Gyakorlat
0	Labor
1	
4	
A tárgy oktatásának célja	
Buszrendszerek az installációban: Topológia. Buszhozzáférési eljárások. Hiba ellenőrzési módszerek. HES (Home Elektronic System). BMS (Building Management System). EIB rendszerjellemzők: Topológia. Busz-résztvevők. Kommunikációk. Szerelési előírások. Eszközök. Európai Installációs BUS tervezése, szerelése és üzembe helyezése.	
A foglalkozáson való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlása	
A gyakorlati foglalkozásokon való távolmaradást igazolni, a feladatokat pótolni kell.	
Igazolás módja	
Foglakozások:
A távollét nem igazolható.	Vizsga:	
Félévközi ellenőrzések:	
Témaköre:	Időpontja:	Pótlása és javítása:	
1-10. hét anyaga	11. hét	13. hét	

			

Egyéni munkával megoldható feladatok	
Típusa:
Csoportos feladatot kell megoldani!	Kritériuma:
	
Kritériumkövetelmények és teljesítésük határideje	

Félév végére egy komplex tervezési feladatot kell elvégezni, amit egy szimulált berendezésen üzembe kell helyezni.	
Az érdemjegy kialakításának módja vizsgakövetelmények	
		elégséges	
		közepes	
		jó	
		jeles	
			
Pótlási lehetőség	
	
Felhasználható jegyzet, segédlet, szakirodalom	

Dr. Kovács Károly: Az instabusz EIB épületüzemeltetési és felügyeleti rendszer	
Felhasználható fontosabb segédeszközök	
laborberendezés	

A tantárgy tananyagának leírása	

1.	hét: Villamos installáció kialakításának szempontjai
2.	hét: Buszrendszerek és épületinstallációban. Z-busz, PEHA-busz, CREA-busz
3.	hét: LCN (Local Control Network), LON (Local Operating network)
4.	hét: Nikobusz, KNX szabvány
5.	hét: KNX TP EIB topológiája, rendszer kialalkítása
6.	hét: Az EIB címzése
7.	hét: Tápellátás, kommunikációs protokoll, buszhozzáférési eljárás
8.	hét: Távirat felépítése, időzítése, nyugtázás
9.	hét: Buszkészülék felépítése, a buszcsatoló részei
10.	hét: Poweline EIB hálózat kialakítása
11.	hét: PL. EIB távirat felépítése. A PL EIB kiépítéséhez szükséges elemek
12.	hét: Buszrendszerű installációs rendszer szerelése és túlfeszültségvédelme
13.	hét: Tűz és behatolás védelem
14.	hét: Épületfelügyelet és távfelügyelet