# MÉRÉSTECHNIKAI TANTÁRGY ADATLAP

és tantárgykövetelmények

| Cím: | Tantervkészítés alapjai |
| --- | --- |
| Tárgykód: | TVHUB 168 |
| Heti óraszám: | 1 ea, 0 gy, 2 lab |
| Kreditpont: | 4 |
| Szak(ok)/ típus: | Villamosmérnök alapszak(BSc)/K |
| Tagozat: | Nappali |
| Követelmény: | f |
| Meghirdetés féléve: | ta |
| Nyelve: | Magyar |
| Előzetes követelmény(ek): | Méréstechnika I |
| Oktató tanszék(ek): | Automatizálási |
| Tárgyfelelős: | Máthé Kálmán |
| Célkitűzése: Olyan felsőfokú szintű műszaki alapozó ismeretek elsajátítása, amely feltétlen szükséges a szaktárgyak megalapozásához valamint elengedhetetlen a XXI. századi technika világában eligazodni és alkotni akaró mérnök munkájához. |
| Rövid leírás: A méréstechnika alapjainak megismerése. A közvetlen működésű elektromechanikus műszerek és az elektronikus műszerek alkalmazásának megismerése és gyakorlása erősáramú áramkörökben. A mérőhidak és kompenzátorok alkalmazásának megismerése. |
| Oktatási módszer: Előadáson az elméleti alapok bemutatása– prezentációs program segítségével, gyakorlaton közös, csoportos és önálló feladatmegoldás |
| Követelmények a szorgalmi időszakban: A tantárgy valamennyi tanóráján /előadásán és gyakorlatán/ valamint írásbeli számonkérésén a megjelenés kötelező. A megengedett hiányzások mértékét az aktuális TVSZ rögzíti (max. 30%). A mérési eredmények feldolgozása – mérési jegyzőkönyvekben – a jegyzőkönyv beadása a mérést követő gyakorlaton történik. Mérőcsoportonként egy mérésről, egy jegyzőkönyvet kell készítenie a gyakorlatvezető által kijelölt hallgatónak. Nagy ZH 9. hét |

Követelmények a vizsgaidőszakban:

Pótlási lehetőségek: Nagy ZH az előadóval egyeztetett időpontban. Jegyzőkönyv beadása a vizsgaidőszak első hete.

Konzultációs lehetőségek:

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: http://vili.pmmf.hu/portal/en/ honlapon Oktatás/Oktatási segédanyagok/: Máté Jenő: Műszaki mérések, Máté: Méréstechnika laboratóriumi gyakorlata I. Nyomtatásban: Máté: Méréstechnika laboratóriumi gyakorlata I., PMMF jegyzet, ÉVI 0222

Tantárgykurzusok a 2011/2012. tanév 1. félévében:

| Tárgy-kurzus típus | Oktató(k) | Nap/idő | Hely | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előadás | Máté Jenő, |  |  |  |
| Gyakorlat | Máté Jenő, Bence Béla |  |  |  |
| Részletes tantárgyprogram |
| Hét | Előadás | Gyakorlat |
| 1. | Metrológiai, méréstechnikai alapfogalmak. Mérési pontosság, hibák, A hibák továbbterjedési törvényei | Feszültség és áramerősség mérése egyenáramú körökben Feszültség és áramerősség mérése váltakozóáramú körökben Váltakozóáramú fogyasztó vizsgálata V, A, és W mérővel. |
| 2. | A közvetlen működési mutatós műszerek működési elve, szerkezeti elemei. A közvetlen működési mutatós műszerek típusai, alkalmazásuk. | Feszültség és áramerősség mérése egyenáramú körökben Feszültség és áramerősség mérése váltakozóáramú körökben Váltakozóáramú fogyasztó vizsgálata V, A, és W mérővel. |
| 3. | A műszerek mérőművei, alapkapcsolásuk, a velük mérhető mennyiségek, a méréshatár változtatásának módszerei, alkalmazásuk. | Feszültség és áramerősség mérése egyenáramú körökben Feszültség és áramerősség mérése váltakozóáramú körökben Váltakozóáramú fogyasztó vizsgálata V, A, és W mérővel. |
| 4. | Összetett mérések: egyenáramú egyfázisú és háromfázisú váltakozóáramú áramkörökben. | Feszültség és áramerősség mérése egyenáramú körökben Feszültség és áramerősség mérése váltakozóáramú körökben Váltakozóáramú fogyasztó vizsgálata V, A, és W mérővel. |
| 5. | Mérőváltók és alkalmazásuk. | Egyfázisú teljesítmény, teljesítménytényező és fogyasztás mérése Háromfázisú teljesítmény, teljesítménytényező és fogyasztás mérése Egyfázisú és háromfázisú nemlineáris áramkör vizsgálata |
| 6. | A fogyasztásmérő szerkezete, működése. | Egyfázisú teljesítmény, teljesítménytényező és fogyasztás mérése Háromfázisú teljesítmény, teljesítménytényező és fogyasztás mérése Egyfázisú és háromfázisú nemlineáris áramkör vizsgálata |
| 7. | Hatásos és meddő fogyasztás mérése egyfázisú és háromfázisú áramkörökben. | Egyfázisú teljesítmény, teljesítménytényező és fogyasztás mérése Háromfázisú teljesítmény, teljesítménytényező és fogyasztás mérése Egyfázisú és háromfázisú nemlineáris áramkör vizsgálata |
| 8. | Mágneses mennyiségek mérése. | Ellenállás mérése, induktivitás mérése Kapacitásmérés, szigetelésvizsgálat |
| 9. | Az egyenáramú és a váltakozó áramú, Wheatstone típusú hidak általános tulajdonságai. | Ellenállás mérése, induktivitás mérése Kapacitásmérés, szigetelésvizsgálat |
| 10. | Aránytranszformátoros, áramkomparátoros hidak. | Ellenállás mérése, induktivitás mérése Kapacitásmérés, szigetelésvizsgálat |
| 11. | Ellenállásmérő, induktivitás mérő, kapacitásmérő hidak. | Ellenállás mérése, induktivitás mérése Kapacitásmérés, szigetelésvizsgálat |
| 12. | Egyenáramú kompenzátorok. | Pót mérések |
| 13. | Elektromechanikus regisztráló műszerek. | Pót mérések |
| 14. | Elektronikus műszerek általános tulajdonságai, működési elve, blokkvázlata, alkalmazási lehetőségei. | Pót mérések |

# Footnotes

Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor

K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)

N – nappali, L – levelező, T – táv

a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat

os – őszi, ta – tavaszi

Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása