# Villamos biztonságtechnika M1. TANTÁRGY ADATLAP

és tantárgykövetelmények

| Cím: | Tantervkészítés alapjai |
| --- | --- |
| Tárgykód: | TVHNB184 |
| Heti óraszám: | 2 ea, 0 gy, 1 lab |
| Kreditpont: | 4 |
| Szak(ok)/ típus: | Villamosmérnök, alapszak(BSc)/K |
| Tagozat: | Nappali |
| Követelmény: | f |
| Meghirdetés féléve: | os |
| Nyelve: | Magyar |
| Előzetes követelmény(ek): | - |
| Oktató tanszék(ek): |  |
| Tárgyfelelős: | Dr. Tarnik István / Szőke Lajos |
| Célkitűzése: A mérnöki gyakorlatban előforduló, villamos berendezések létesítésénél, üzemeltetésénél keletkező balesetek megelőzése, ezen belül is kiemelt fontossággal a korszerű mérések és ellenőrzések, elméleti és gyakorlati kérdéseinek megismerése. Olyan felsőfokú szintű műszaki ismeretek elsajátítása, amely feltétlen szükséges a a XXI. századi technika világában eligazodni és alkotni akaró mérnök munkájához. |  |
| Rövid leírás: A vonatkozó nemzetközi (IEC) szabvány, jóváhagyott európai változata (HD) a kisfeszültségű villamos berendezéseknél az MSZ HD 60364. Ennek 4-41. része a biztonság, áramütés elleni védelem. Az alapvédelem (közvetlen érintés elleni védelem) és a hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem, másként érintésvédelem) közötti különbség ismertetése. A különböző hibavédelmi (érintésvédelmi) módok ismertetése. Védővezetős hibavédelmi (érintésvédelmi) módszerek és ezek méretezése. Védőföldelés közvetlenül földelt rendszerben (TT). Nullázás (TN-C, TN-S, TN-C-S). Áram-védőkapcsolók (ÁVK, RCD) alkalmazása. Védőföldelés közvetlenül nem földelt rendszerben (IT). Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módok. Helyszíni mérések és felülvizsgálatok, az MSZ EN 61557 szabványnak megfelelő villamos biztonságtechnikai műszerekkel. Szigetelési ellenállás mérése. Földelő csatlakozások és egyenpotenciálú összekötések folytonosságának vizsgálata. Földelési ellenállás és fajlagos talajellenállás mérése. Hurokimpedancia mérése és a várható rövidzárási áram meghatározása. Áram-védőkapcso-lók mérése TN és TT rendszerben. A kisfeszültségű villamos hálózatok feltérképezése. Teljesítmények meghatározása és mérése, különböző módszerekkel. A fogyasztók felharmonikus analízise. Az ellenőrzések dokumentumai. |  |
| Oktatási módszer: Előadáson az elméleti alapok bemutatása, prezentációs anyagok segítségével, gyakorlaton közös, csoportos és önálló feladatmegoldás. Gyakorlati bemutatás. |  |
| Követelmények a szorgalmi időszakban: Az előadásokon és gyakorlatokon való részvétel és két zárthelyi eredményes megírása. |  |

Követelmények a vizsgaidőszakban: Minimálisan 50%-os teljesítés.

Pótlási lehetőségek: A már megírt zárthelyik pótolhatóak az utolsó oktatási héten és a vizsgaidőszak első két hetében.

Konzultációs lehetőségek: Gyakorlatokon és a kiírt konzultációs időben..

Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: - MSZ HD 60364-4-41:2007 nemzetközi szabvány. - MSZ EN 61557 európai szabvány. - Metrel: Mérések az épületek villamos hálózatán. - MEE: Érintésvédelmi felülvizsgálók kézikönyve. - www.meter.hu

Tantárgykurzusok a 2013/2014. tanév 2. félévében:

| Tárgy-kurzus típus | Oktató(k) | Nap/idő | Hely | Megjegyzés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Előadás | Dr. Tarnik István f. docens |  |  |  |
| Gyakorlat | Dr. Tarnik István f. docens |  |  |  |

| Részletes tantárgyprogram |  |  |
| --- | --- | --- |
| Hét | Előadás | Gyakorlat |
| 1. | A vonatkozó nemzetközi (IEC) szabvány, jóváhagyott európai változata (HD) az MSZ HD 60364-4-41 (Kisfeszültségű villamos berendezések. Biztonság. Áramütés elleni védelem.) kapcsolata a korábbi szabványokkal. (MSZ 2364-410, MSZ 172) | Az MSZ HD 60364-4-41 szabvány szerkezetének ismertetése. Szabvány alkalmazás gyakorlása. |
| 2. | Az alapvédelem (közvetlen érintés elleni védelem) és a hibavédelem (közvetett érintés elleni védelem, másként érintésvédelem) közötti különbség ismertetése. A különböző hibavédelmi (érintésvédelmi) módok ismertetése | Az MSZ HD 60364-4-41 szabvány szerkezetének ismertetése. Szabvány alkalmazás gyakorlása. |
| 3. | Védővezetős hibavédelmi (érintésvédelmi) módszerek és ezek méretezése. Védőföldelés közvetlenül földelt rendszerben (TT). | MSZ EN 61557 szabványnak megfelelő villamos biztonságtechnikai mérőműszer az EUROTEST 61557 ismertetése. |
| 4. | Földelési ellenállás és fajlagos talajellenállás mérése, különböző mérési módszerekkel. | Földelési ellenállás, négyvezetékes és két lakatfogós mérési módszerrel. |
| 5. | Védővezetős hibavédelmi (érintésvédelmi) módszerek és ezek méretezése. Nullázás (TN, TN-C). | Hurokimpedancia mérése és a várható rövidzárási áram meghatározása. (TT) rendszerben. |
| 6. | Védővezetős hibavédelmi (érintésvédelmi) módszerek és ezek méretezése. Nullázás (TN-S, TN-C-S). | Hurokimpedancia mérése és a várható rövidzárási áram meghatározása. (TN) rendszerben. |
| 7. | Védővezetős hibavédelmi (érintésvédelmi) módszerek és ezek méretezése. Áram-védőkapcsolók (ÁVK, RCD) működése és alkalmazása. | Hurokimpedancia mérése és a várható rövidzárási áram meghatározása. (TN-C-S) rendszerben. N-PE hurokellenállás mérése. |
| 8. | Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módok. | Áram-védőkapcsolók (ÁVK, RCD) működése és alkalmazása. Érintési feszültség és kioldási idő mérése. (TT) |
| 9. | Védővezető nélküli hibavédelmi (érintésvédelmi) módok. | Áram-védőkapcsolók (ÁVK, RCD) működése és alkalmazása. Érintési feszültség és kioldási idő mérése. (TN) |
| 10. | Helyszíni mérések és felülvizsgálatok, az MSZ EN 61557 szabványnak megfelelő villamos biztonságtechnikai műszerekkel. | Szigetelési ellenállás mérése. |
| 11. | A kisfeszültségű villamos hálózatok feltérképezése. Teljesítmények meghatározása és mérése, különböző módszerekkel. | Teljesítmények mérése, különböző módszerekkel. |
| 12. | A kisfeszültségű villamos hálózatok feltérképezése. A fogyasztók felharmonikus analízise. | A fogyasztók felharmonikus analízise. |
| 13. | Az ellenőrzések dokumentumai. | Konzultáció. |
| 14. | Pótlás. | Pótlás. |

Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor

K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)

N – nappali, L – levelező, T – táv

a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat

os – őszi, ta – tavaszi

Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása