# TANTÁRGY ADATLAP
és tantárgykövetelmények
Cím:	Épületinformatika II.
Tárgykód:	TAUNB182J
Heti óraszám[1]:	2 ea, 0 gy, 1 lab
Kreditpont:	3
Szak(ok)/ típus[2]:	Villamos alapszak(BSc)/K
Tagozat[3]:	Nappali
Követelmény[4]:	félévközi
Meghirdetés féléve[5]:	ta
Nyelve:	Magyar
Előzetes követelmény(ek):	-
Oktató tanszék(ek)[6]:	Automatizálási Tanszék
Tárgyfelelős:	Helmich József
Célkitűzése: Korszerű épületinstallációs megismerése, különböző rendszerek összehasonlító elemzése A leggyakoribb rendszerek tervezésének és üzembehelyezésének begyakorlása laborgyakorlatokon .
Rövid leírás: A Buszrendszerek és Épületfelügyeleti rendszerek mixelése. Hálózati topológiák. Kommunikációs modell. Bináris kódolás. Átviteli illesztő egységek. Hálózati hierarchiák, terepi-busz szabványok. Irányítástechnikai kommunikációs Buszok és informatikai rendszerek. Felügyeleti rendszerek általános felépítése. Felügyeleti rendszerek által használt hálózatok. Az információ és adatátvitel biztonsági feltételei. Környezeti és hálózati zavarok. Tervezési és szerelési irányelvek.
Oktatási módszer: Előadáson az elméleti alapok bemutatása– prezentációs program segítségével, gyakorlaton közös, csoportos és önálló feladatmegoldás
Követelmények a szorgalmi időszakban:A gyakorlati foglalkozásokon való távolmaradást igazolni, a feladatotokat pótolni kell. / …
[1] Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor
[2] K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)
[3] N – nappali, L – levelező, T – táv
[4] a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat
[5] os – őszi, ta – tavaszi
[6] Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása

Követelmények a vizsgaidőszakban: Az elméleti anyagból írásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni! / …..
Pótlási lehetőségek:A laborfeladatokat lehetőleg a szorgalmi időben, de legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében van lehetőség a pótlásra. / …
Konzultációs lehetőségek: Hetente a félévben megadott konzultáció időben / …
Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: / Dr. Kovács Károly: Az instabus EIB épületüzemeltetési és felügyeleti rendszer / ….

Tantárgykurzusok a 2016/2017. tanév 1. félévében:
Tárgy-kurzus típus	Helmich József	Nap/idő	Hely	Megjegyzés
Előadás	Helmich József f. docens,
Gyakorlat	Helmich József

Részletes tantárgyprogram
Hét	Előadás	Gyakorlat
1.	Buszrendszerek felosztása, hálózattopológiák, két-pont kapcsolatok, Multiplexer, Dmultiplexer, Busz, Fa, Csillag, gyűrű struktúra.	Világítás vezérlés programozása, beállítása NIKO busszal.
2.	Busz hozzáférési eljárások, Master/Slave / Token gyűrű, Token passing, CSMA/CD, CSMA/CA.
3.	Átviteli médiumok, koaxális kábel, sodort érpár, Optikai vezető, vivőfrekvenciás átvitel.	Többcsoportos világításkapcsolás tervezése, üzembe helyezése.
4.	Átviteli adatbiztosítás, hibák fajtái, az átviteli hibák felismerése, VRC. LRC. CRC, átviteli hibák javítása.
5.	Üzenet formátuma HDLC protokoll, UART, Profibusz szabvány, HART protokoll, Token távirat.	Fényerősség szabályozás tervezése, üzembe helyezése.
6.	Átviteli (kommunikációs) szabványok, RS232, RS422, RS485, / Bináris információ megjelenítése: / RZ, NRZ, NRZI, AFB, AMI / Manchester kódolások.
7.	Hálózati összekötő eszközök. / Repeater, Bridge, Router, Gateway. / Hálózati hierarchiák a folyamatirányításban.	Árnyékolás vezérlés tervezése, üzembe helyezése.
8.	Érzékelő és beavatkozó szervek működési elve, kiválasztási szempontjai, rendszerbe integrálása.
9.	Épületenergetikai rendszerek működése, integrálása az épületfelügyeleti rendszerbe. Korszerű, energiatakarékos épületgépészet.	Fűtésvezérlés, szabályozás
10.	Energiatakarékos fűtési, hűtési és szellőzési lehetőségek (hűtés, fűtés, klímatechnika) elvei, tervezési koncepciói, megvalósítása.
11.	Épületgépészeti berendezések működési elve, tervezési koncepciói és felügyeleti rendszerbe integrálása.	Tartomány kialakításra (vonalak összekapcsolása rendszerré) vonalon túli, központvezérlés. Rendszer tesztelése.
12.	Korszerű, energiatakarékos világítás készülékei, kiválasztásuk szempontjai, rendszerbe integrálása. Beléptető rendszerek működési elve, fajtái, alkalmazása. Diszpécserrendszerek feladata, alkalmazása.
13.	Épületfelügyeleti rendszerek biztonság-technikai vonatkozásai. Tűzjelző rendszerek, riasztó- biztonsági rendszerek, üvegtörés-érzékelők, CO felügyelet, stb.	Számonkérés a gyakorlati anyagból
14.	Épületfelügyeleti rendszerek elektromágneses összeférhetőségi (EMC) és környezetvédelmi szempontjai. Zavarok, zavarások és ellenintézkedések.