# TANTÁRGY ADATLAP

és tantárgykövetelmények

| Cím: | Számítógép vezérelt irányítások |
| --- | --- |
| Tárgykód: | PMTMINB334H |
| Heti óraszám: | 2ea+2lab |
| Kreditpont: | 5 |
| Szak(ok)/ típus: | Mérnök Informatikus/KV |
| Tagozat: | N |
| Követelmény: | V |
| Meghirdetés féléve: | ta |
| Nyelve: | Magyar |
| Előzetes követelmény(ek): | PMTMINB314H, MINB310 |
| Oktató tanszék(ek): | Műszaki Informatika |
| Tárgyfelelős: | Jancskárné Dr Anweiler Ildikó egyetemi docens |
| Célkitűzése: A tantárgymodul célja, hogy megismertesse a mérnök informatikus hallgatókkal a folyamatirányító számítógépek speciális folyamatperifériáit, a számítógépes folyamatirányításban a technológiai szint közelében jellemzően előforduló jel-, adatkezelő, szabályozási és felügyelő algoritmusokat. |
| Rövid leírás: A számítógépes folyamatirányító rendszerek felépítése. Analóg és digitális folyamatperifériák felépítése, működési elve. Terepi buszrendszerek. Valósidejű rendszerek. Folyamatmegjelenítés. A felügyelői irányítás algoritmusai. A közvetlen digitális szabályozás (DDC) algoritmusai: digitális PID-algoritmus és módosított változatai. A digitális szabályozó-algoritmusok optimalizálása. Összetett szabályozások tervezése. Szabályozás véges beállásra. A fuzzy-logika és a fuzzy-logikára épülő irányítási rendszerek jellemzői. Fuzzy-elvű szabályozó tervezése. |
| Oktatási módszer: Előadások számítógép, projektor és NI ELVIS QUANSER demonstrációs modellek felhasználásával. Számítógépes gyakorlatokon feladatmegoldások: mérések, szabályozási algoritmusok LabView grafikus környezetben, a LabVIEW mint HMI ill. SCADA: csatlakozás OPC serveren kersztül PHOENIX PLC-khez. |
| Követelmények a szorgalmi időszakban: A gyakorlatokon és előadásokon való, a kreditrendszerű TVSZ előírása szerinti részvétel. A hiányzások száma nem haladhatja meg a heti órák számának 30 %-át! A gyakorlatok jegyzőkönyveinek határidőre történő beadása. A gyakorlaton készített programokat fel kell tölteni a Neptun megfelelő feladat beadási helyére. A hallgatók a jegyzőkönyveket kinyomtatva hozzák az órára, a gyakorlatokon kitöltik és a gyakorlatok végén beadják. Szorgalmi időszakban 2 db zárthelyi dolgozat. Az évközi munkával (zh-k. órán készített jegyzőkönyvek és programok) szerezhető pontok száma: 50. Minimum:25. |
| Követelmények a vizsgaidőszakban: Írásbeli vizsga, megszerezhető pontszám:50. (Min.20.) Értékelés a teljes szemeszter teljesítménye alapján: 0-44 %: elégtelen (1), 45-59%: elégséges (2), 60-73%: közepes (3), 74-86%: jó (4), 87-100% : jeles (5). |
| Pótlási lehetőségek: A pótlásra meghirdetett gyakorlaton. |
| Konzultációs lehetőségek: Gyakorlatokon. |
| Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom: Jancskárné Anweiler I., Számítógépvezérelt Irányítások: e-oktat.hu/Műszaki informatika / jegyzetek / Számítógépvezérelt irányítások/ Ezenkívül a Neptunból letöltendők a jegyzőkönyvek, segédanyagok, segédprogramok. |

| Részletes tantárgyprogram |
| --- |
| Előadás | Laboratórium |
| Számítógép-vezérelt irányítások beveztő. A folyamatirányító számítógép és irányított folyamat jelkapcsolata. Analóg bemeneti periféria. A/D konverterek. A felügyelői irányítás algoritmusai. Digitális jelszűrő algoritmusok. Az OPC szerver. A PHOENIX OPC szerver illesztése Labview alá: bemutató. Terepi buszrendszerek. Példa: MODBUS protokoll szerinti kommunikáció. A felügyelői irányítás algoritmusai (folytatás). Közvetlen digitális szabályozás: állásos. Közvetlen digitális szabályozás: PID. PID algoritmus programozása. Optimalizálás és a PID módosított változatai. A végrehajtójel korlátozás szükségessége. Összetett szabályozások. Fuzzy halmazelmélet. Fuzzy szabályozó tervezése. Fuzzy szabályozó működése. Fuzzy szabályozó a klasszikus szabályozókhoz hasonlítva. Fuzzy szabályozó karakterisztikája. SCADA esettanulmány bemutatása. | Szakasz szimuláció programozása. Analóg jel mérés, digitális szűrés LabVIEW programmal. Érzékelő illesztése, kalibrálása. Terepi buszrendszer bemutatása. Állásos szabályozás programozása és kiértékelése. PID szabályozó algoritmus programozása. Ziegler-Nichols szabályozó beállítás és PID szabályozás vizsgálata. Kaszkád szabályozás programozása. Fuzzy szabályozó tervezése LabVIEW-ban. Fuzzy szabályozó beállítása LabVIEW-ban. Egyénileg fuzzy szabályozó tervezése. SCADA esettanulmány bemutatása. |

Pécs, 2018. február 10.

Jancskárné Dr Anweiler Ildikó

Egyetemi docens

# Footnotes

Tárgykurzus típusok: ea – előadás, gy – gyakorlat, lab – labor

K – kötelező, KV – kötelezően választható, SZ – szabadon választható (fakultatív)

N – nappali, L – levelező, T – táv

a – aláírás, f – félévközi jegy, v – vizsga, s – szigorlat

os – őszi, ta – tavaszi

Több tanszék esetén zárójelbe a terhelés várható százalékos megoszlása